## Slide 1: Auditoria à Estação Elevatória do Reservatório Principal da Infraestruturas
iPerdas, 2016-07-06

## Slide 2: Conteúdo
Cálculo preliminar da eficiência (Balanço Enérgico)
Estação elevatória e reservatório principal
Auditorias
Resultados campanhas
Resultados de AR
Enchimento/esvaziamento desigual das células

## Slide 3: Cálculo preliminar da eficiência (Balanço enérgico anual)
Eficiência global da EE = 51%
Há outros consumo energéticos para além da bombagem

## Slide 4: Estação elevatória e reservatório principal

## Slide 5: Estação elevatória e reservatório principal
Esquema hidráulico da EE

## Slide 6: Auditorias
Etapa 1
Realização de campanhas de medição
Etapa 2
Processamento e análise de medições
Etapa 3
Elaboração de relatório final e fichas técnicas
Recomendações de melhorias
Metodologia

## Slide 7: Auditorias
Etapa 1: Realização de campanhas de medição
Caudal no ramal
Pressão a montante e ajusante da bomba

## Slide 8: Auditorias
Etapa 1: Realização de campanhas de medição
Medição de diferença de potencial (fase-fase ou fase-neutro) e corrente por fase
Plataforma portátil de aquisição de dados

## Slide 9: Auditorias
Etapa 1: Realização de campanhas de medição
Ensaio de quatro bombas com velocidade de rotação fixa (modo de operação manual)
B3
B5-B7

## Slide 10: Auditorias
Bomba B3
Etapa 2: Processamento e análise

## Slide 11: Auditorias
Bomba B3
Etapa 2: Processamento e análise

## Slide 12: Auditorias
Bomba B3
Etapa 2: Processamento e análise
Eficiência global da EE = 51%

## Slide 13: Auditorias
Bomba B7
Etapa 2: Processamento e análise

## Slide 14: Auditorias
Bomba B7
Etapa 2: Processamento e análise

## Slide 15: Auditorias
Bomba B7
Etapa 2: Processamento e análise
Eficiência global da EE = 51%

## Slide 16: Ensaios nos sistemas de AR
CE6

## Slide 17: Ensaios nos sistemas de AR
CE6 – Bomba 1

## Slide 18: Ensaios nos sistemas de AR
CE6 – Bomba 2

## Slide 19: Ensaios nos sistemas de AR
CE6 – Bomba 1

## Slide 20: Ensaios nos sistemas de AR
CE6 – Bomba 2

## Slide 21: Ensaios nos sistemas de AR
CE6 – Bomba 1

## Slide 22: Ensaios nos sistemas de AR
CE6 – Bomba 2

## Slide 23: Ensaios das AR
Arranque e paragem de grupos | Pinheiros Altos

## Slide 24: Enchimento/esvaziamento desigual das células

## Slide 25: Enchimento/esvaziamento desigual das células
Condutas de entrada (Aguas do Algarve)

## Slide 26: Enchimento/esvaziamento desigual das células
Condutas de saída (EE)